## Resumen
Análisis de compras: equipos solares (compra por unidad, Argentina)
Precios de referencia relevados en web el 11/10/2026. Muchos datos tienen semanas o meses: confirmá cada precio antes de presupuestar.
Categoría | Recomendación principal (precio/calidad) | Alternativa | Por qué
Paneles | Trina Solar Vertex 550 W (Enertik o su tienda en Mercado Libre) | Solartex 580 W bifacial (TexSolar) / Znshine 580 W bifacial (ML) | Marca Tier 1, se vende por unidad, stock habitual y garantía con distribuidor oficial.
Inversor on-grid con inyección cero | Deye on-grid 2 / 3 / 4 kW (trae limitación de inyección con sensor CT) | Growatt MIN + limitador Growatt SPM / SolaX X1-Mini | Deye resuelve la inyección cero sin comprar otro medidor. Ideal para el cliente sin baterías.
Inversor híbrido | Deye SUN-5K-SG04LP1 5 kW 48 V monofásico | Growatt SPH / SPF (cotizar) | Muy difundido en Argentina, buen soporte, compatible con baterías Deye, Dyness y Pylontech.
Baterías litio 48 V | Deye SE-F5 5,12 kWh (Enertik) | Dyness DL5.0C 5,12 kWh (ML) / Pylontech US5000 (premium) | El mejor $/kWh relevado. Con inversor Deye, la comunicación BMS es directa.
Limitador / medidor | Si usás Deye: el CT que trae el inversor | Growatt SPM monofásico / TPM trifásico | Solo hace falta si el inversor no trae limitación integrada.
Cable solar y MC4 | Rollo de cable solar 6 mm² rojo y negro (IEC 62930 / TÜV) + MC4 de una sola marca | Cable armado con MC4 (para tramos cortos) | No mezcles MC4 de marcas distintas: es causa típica de puntos calientes.
Protecciones CC | Portafusibles gPV 1000 V + seccionador CC 1000 V + DPS CC tipo 2 (Suntree, Chint o similar) | Tablero CC premontado | Precios no encontrados online: cotizar (Hissuma materiales, Enertik, casas de electricidad).
Protecciones CA | Térmica, disyuntor diferencial y DPS CA de marca reconocida (Schneider, ABB, Siemens, Sica, Jeluz) | — | Se compran en cualquier casa de electricidad. Precio de mercado común.
Estructura | Proveedor local de estructura de aluminio coplanar para chapa o teja | Perfilería y anclajes por tu cuenta | No encontré precios argentinos online: cotizar con medidas de panel y tipo de techo.
CÓMO USAR ESTE ARCHIVO
1) Hoja 'Productos': cuando cotices, cargá el precio nuevo en la columna amarilla 'Precio actualizado' y la fecha. La columna 'Precio a usar' toma ese valor automáticamente.
2) Hoja 'Kits': cambiá las cantidades (texto azul) y cargá los ítems 'a cotizar' (celdas amarillas). El total se recalcula solo.
3) Hoja 'Proveedores': dónde comprar y qué vende cada uno.
CONSEJOS DE COMPRA
• Compará siempre con IVA incluido. Algunas tiendas publican + IVA o 'sin impuestos nacionales' (está marcado en la columna IVA).
• Los equipos se compran con el anticipo del cliente, nunca con tu plata.
• Pedí factura A o B a tu nombre (monotributo) y guardá la garantía de cada equipo: la vas a necesitar para responderle al cliente.
• Con 2 o 3 obras, pedí cuenta de instalador en Enertik y en algún mayorista (Hissuma, Enerton): los precios suelen bajar bastante.
• Comprá inversor y batería compatibles entre sí (misma marca o en la lista de compatibilidad del fabricante).
• Leyenda de colores: texto azul = dato que podés cambiar · celdas amarillas = completar · texto verde = trae datos de otra hoja.

## Productos
ID | Categoría | Producto / modelo | Marca | Capacidad | Unidad | Tienda | Precio ref. (ARS) | IVA | Antigüedad del dato | Precio actualizado (completar) | Fecha cotización (completar) | Precio a usar (ARS) | $ por W o por kWh | Link | Comentario
PAN-01 | Panel | Trina Vertex 550 W (TSM-550DE19) | Trina Solar | 550 | W | Enertik | 224000 | Incluido | ~3 meses |  |  | 224000 | 407.2727 | https://enertik.com/ar/tienda/ | Pallet de 31 u.: $6.710.000 (≈ $216.452/u).
PAN-02 | Panel | Trina Vertex 550 W | Trina Solar | 550 | W | Enertik shop | 235900 | Incluido | Viejo (tipo de cambio 1028) |  |  | 235900 | 428.9091 | https://shop.enertik.ar/shop/category/paneles-solares-247 | Lista con TC desactualizado.
PAN-03 | Panel | Trina Vertex 550 W | Trina Solar | 550 | W | Mercado Libre (por Enertik) | 244065 | Incluido | Actual al relevar |  |  | 244065 | 443.7545 | https://listado.mercadolibre.com.ar/panel-solar-550w | Permite cuotas.
PAN-04 | Panel | Solartex 580 W bifacial | Solartex | 580 | W | TexSolar (Rosario) | 217679 | +IVA (sumado 21%) | Sin fecha |  |  | 217679 | 375.3086 | https://texsolar.com.ar/panel-solar-580w/ | Lista $179.900 + IVA. Envío desde Rosario.
PAN-05 | Panel | Znshine 580 W bifacial | Znshine | 580 | W | Mercado Libre | 220775 | Incluido | Actual al relevar |  |  | 220775 | 380.6466 | https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1913420384-panel-solar-bifacial-monocristalino-580w-media-celda-perc-_JM | Marca menos conocida en el país.
PAN-06 | Panel | Amerisolar 580 W | Amerisolar | 580 | W | JF Solar | 215579.01 | Incluido | ~19 meses (viejo) |  |  | 215579.01 | 371.6879 | https://jfsolar.com.ar/paneles-solares/ | Precio contado. Dato viejo.
PAN-07 | Panel | JA Solar 610 W bifacial | JA Solar | 610 | W | JF Solar | 267094.48 | Incluido | ~19 meses (viejo) |  |  | 267094.48 | 437.8598 | https://jfsolar.com.ar/paneles-solares/ | Precio contado. Dato viejo.
INV-01 | Inversor on-grid | Deye 2 kW on-grid (WiFi + CT incluido) | Deye | 2000 | W | SuriaEnergy | 726754 | Verificar | Sin fecha |  |  | 726754 | 363.377 | https://shop.suriaenergy.com/40c760-Inversores%20On%20Grid | Con limitación de inyección cero.
INV-02 | Inversor on-grid | Deye 3 kW on-grid | Deye | 3000 | W | Mercado Libre | 936889 | Incluido | Sin fecha |  |  | 936889 | 312.2963 | https://listado.mercadolibre.com.ar/inversor-on-grid-3-kw | Confirmá que incluya el CT.
INV-03 | Inversor on-grid | Deye 4 kW on-grid | Deye | 4000 | W | SuriaEnergy | 1128781 | Verificar | Sin fecha |  |  | 1128781 | 282.1952 | https://shop.suriaenergy.com/40c760-Inversores%20On%20Grid
INV-04 | Inversor on-grid | SolaX X1-Mini 2 kW | SolaX | 2000 | W | Ingeniería Boggio | 650141.55 | Sin impuestos nacionales | Sin fecha |  |  | 650141.55 | 325.0708 | https://www.ingenieriaboggio.com.ar/shop/category/energia-solar-inversores-on-grid-3205 | Sumale impuestos para comparar.
INV-05 | Inversor híbrido | Deye SUN-5K-SG04LP1 5 kW 48 V | Deye | 5000 | W | Mercado Libre | 3916000 | Incluido | Actual al relevar |  |  | 3916000 | 783.2 | https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1142269496-inversor-hibrido-monofasico-5kw-deye-48v-220v-solar-_JM | Precio para CABA y GBA. Otros vendedores: $4,2 a $6,5 M.
LIM-01 | Limitador | Growatt SPM monofásico | Growatt |  | u | SuriaEnergy | 231946 | Verificar | Sin fecha |  |  | 231946 |  | https://shop.suriaenergy.com/40c760-Inversores%20On%20Grid | Solo para inversores Growatt.
LIM-02 | Limitador | Growatt SPM monofásico | Growatt |  | u | Electroimpulso | 329999 | Verificar | Sin fecha |  |  | 329999 |  | https://electroimpulso.com.ar/catalogo/producto/growatt-spm-limitador-de-inyeccion-monofasico/
LIM-03 | Limitador | Growatt TPM trifásico | Growatt |  | u | SuriaEnergy | 368535 | Verificar | Sin fecha |  |  | 368535 |  | https://shop.suriaenergy.com/40c760-Inversores%20On%20Grid
BAT-01 | Batería | Deye SE-F5 5,12 kWh 51,2 V | Deye | 5.12 | kWh | Enertik | 2752700 | Incluido | Sin fecha |  |  | 2752700 | 537636.7188 | https://enertik.com/ar/categoria/baterias/litio | Mejor $/kWh relevado.
BAT-02 | Batería | Dyness DL5.0C 5,12 kWh 48 V | Dyness | 5.12 | kWh | Mercado Libre | 2983750 | Incluido | Actual al relevar |  |  | 2983750 | 582763.6719 | https://www.mercadolibre.com.ar/bateria-litio-solar-48v-dyness-dl50c-100ah-lifepo4-51kw/up/MLAU452853384 | Permite cuotas.
BAT-03 | Batería | Pylontech US5000 4,8 kWh 48 V | Pylontech | 4.8 | kWh | Enertik | 4411900 | Incluido | Sin fecha |  |  | 4411900 | 919145.8333 | https://enertik.com/ar/marca/pylontech/ | Premium. Enertik es distribuidor oficial.
BAT-04 | Batería | Pylontech US5000 4,8 kWh 48 V | Pylontech | 4.8 | kWh | MCSoL | 3670348.48 | Verificar | Sin stock al relevar |  |  | 3670348.48 | 764655.9333 | https://mcsol.com.ar/productos/bateria-pylontech-us5000-100ah-48v-litio-lifepo4/
CAB-01 | Cable | Cable solar 6 mm² rojo/negro, rollo 30 m | Varias | 30 | m | Mercado Libre | 115237 | Incluido | Actual al relevar |  |  | 115237 |  | https://listado.mercadolibre.com.ar/cable-solar-6mm | Otro vendedor: $106.457.
CAB-02 | Cable | Cable solar 6 mm², rollo 40 m | Varias | 40 | m | Mercado Libre | 141250 | Incluido | Actual al relevar |  |  | 141250 |  | https://listado.mercadolibre.com.ar/cable-solar-6mm
CON-01 | Conector | Conector MC4 (par macho/hembra) | Genérico |  | u | Emakers | 3731 | Verificar | Sin fecha |  |  | 3731 |  | https://www.emakers.com.ar/tienda/energia-solar-y-alternativas/accesorios-solar | Verificar si el precio es por par o por unidad.
CON-02 | Conector | MC4 en Y (1 a 3), par | Genérico |  | u | Mercado Libre | 35000 | Incluido | Actual al relevar |  |  | 35000 |  | https://listado.mercadolibre.com.ar/conectores-mc4-cable | Solo si tenés strings en paralelo.
PRO-01 | Protección CC | Portafusible + fusible gPV 1000 V CC 25 A | Suntree |  | u | Hissuma materiales |  |  | A cotizar |  |  |  |  | https://www.hissuma-materiales.com.ar/productos/porta-fusible-con-fusible-cc-para-riel-din-25a-suntree/ | Precio no publicado.
PRO-02 | Protección CC | Seccionador CC 1000 V 2 o 4 polos | Varias |  | u | A cotizar |  |  | A cotizar
PRO-03 | Protección CC | DPS CC tipo 2 1000 V | Varias |  | u | A cotizar |  |  | A cotizar
PRO-04 | Protección CA | Térmica + disyuntor diferencial + DPS CA | Schneider / ABB / Sica |  | juego | Casa de electricidad |  |  | A cotizar
EST-01 | Estructura | Estructura aluminio coplanar (por panel) | Local |  | panel | A cotizar |  |  | A cotizar | [5 empty] | Pedí precio con medidas del panel y tipo de techo.
Note on H1: Precios publicados en web, relevados el 11/10/2026. Fuente: link de la columna O. Confirmar antes de usar.
Note on N1: Paneles e inversores: $ por W. Baterías: $ por kWh. Sirve para comparar entre tamaños.

## Kits
Kits de referencia (materiales a precio de lista, sin mano de obra ni margen)
Cambiá el ID para usar otro producto de la hoja 'Productos', ajustá cantidades (azul) y completá lo amarillo.
KIT A: Autoconsumo con inyección cero, ~2,2 kWp (cliente sin baterías)
ID producto | Descripción | Cantidad | Precio unitario (ARS) | Subtotal (ARS) | Nota
PAN-01 | Trina Vertex 550 W (TSM-550DE19) | 4 | 224000 | 896000 | 4 x 550 W = 2,2 kWp. Ajustar según el consumo de día.
INV-02 | Deye 3 kW on-grid | 1 | 936889 | 936889 | Deye 3 kW on-grid con limitación por CT.
CAB-01 | Cable solar 6 mm² rojo/negro, rollo 30 m | 1 | 115237 | 115237 | 1 rollo de 30 m. Ajustar según el recorrido.
CON-01 | Conector MC4 (par macho/hembra) | 4 | 3731 | 14924
| Protecciones CC (fusibles, seccionador, DPS) | 1 |  | 0 | A cotizar
| Protecciones CA (térmica, diferencial, DPS) | 1 |  | 0 | A cotizar
| Estructura aluminio (por panel) | 4 |  | 0 | A cotizar
| Gabinete, cañería, cable CA, tierra, varios | 1 |  | 0 | A cotizar
|  |  | TOTAL materiales | 1963050
|  |  | Ítems sin precio | 4 | Si es mayor a 0, el total todavía no está completo.
KIT B: Híbrido con baterías, ~3,3 kWp + 5 kWh (cliente con banco de baterías)
ID producto | Descripción | Cantidad | Precio unitario (ARS) | Subtotal (ARS) | Nota
PAN-01 | Trina Vertex 550 W (TSM-550DE19) | 6 | 224000 | 1344000 | 6 x 550 W = 3,3 kWp.
INV-05 | Deye SUN-5K-SG04LP1 5 kW 48 V | 1 | 3916000 | 3916000 | Deye híbrido 5 kW 48 V.
BAT-01 | Deye SE-F5 5,12 kWh 51,2 V | 1 | 2752700 | 2752700 | 5,12 kWh. Sumar módulos según las horas de respaldo.
CAB-01 | Cable solar 6 mm² rojo/negro, rollo 30 m | 1 | 115237 | 115237
CON-01 | Conector MC4 (par macho/hembra) | 4 | 3731 | 14924
| Protecciones CC + fusible/breaker de batería | 1 |  | 0 | A cotizar
| Protecciones CA + tablero de cargas críticas | 1 |  | 0 | A cotizar
| Estructura aluminio (por panel) | 6 |  | 0 | A cotizar
| Gabinete, cañería, cable CA, tierra, varios | 1 |  | 0 | A cotizar
|  |  | TOTAL materiales | 8142861
|  |  | Ítems sin precio | 4 | Si es mayor a 0, el total todavía no está completo.

## Proveedores
Proveedor | Tipo | Zona | Qué vende | Web | Nota
Enertik | Tienda online / distribuidor | Rosario (envíos a todo el país) | Paneles Trina, baterías Deye y Pylontech (oficial), limitadores Growatt | https://enertik.com/ar/tienda/ | El más completo para comprar por unidad. Vende también en Mercado Libre.
Mercado Libre | Marketplace | Todo el país | De todo: paneles, inversores, baterías, cable, MC4 | https://www.mercadolibre.com.ar | Cuotas y envío rápido. Revisá la reputación del vendedor y la factura.
SuriaEnergy | Tienda online | Verificar | Inversores on-grid Deye, limitadores Growatt | https://shop.suriaenergy.com/ | Buenos precios de limitadores.
Electroimpulso | Tienda online | Verificar | Limitadores Growatt y accesorios | https://electroimpulso.com.ar/
Ingeniería Boggio | Tienda online | Verificar | Inversores on-grid (SolaX y otros) | https://www.ingenieriaboggio.com.ar/ | Publica precios sin impuestos nacionales.
JF Solar | Tienda / distribuidor | Verificar | Paneles Amerisolar y JA Solar | https://jfsolar.com.ar/ | Precios publicados viejos: pedí lista actualizada.
TexSolar (Solartex) | Fabricante / distribuidor | Roldán, Rosario | Paneles Solartex bifaciales | https://texsolar.com.ar/ | Precio + IVA. Consultá el flete a AMBA.
Hissuma materiales | Mayorista | General Rodríguez (Bs. As.) | Growatt, Must, EPEver, protecciones Suntree | https://www.hissuma-materiales.com.ar/ | Cerca de AMBA. Ideal para protecciones CC. Preguntá si vende por unidad.
Enerton | Importador mayorista | Verificar | Paneles, inversores Deye, baterías Deye y Sunwoda | https://www.enerton.com.ar/ | Para cuando tengas volumen.
ADN Solar | Tienda online | Verificar | Paneles, inversores, baterías de litio, kits | https://adnsolar.com.ar/ | Precios en pesos online.
FC Solar Energy | Local comercial | Gerli (Bs. As.) | Kits, baterías Pylontech, inversores | https://www.fcsolarenergy.com/ | Local físico en AMBA.
Todo Solar | Tienda | Verificar | Paneles, inversores, baterías gel y litio | https://www.todosolar.com.ar/
MCSoL | Tienda online | Verificar | Baterías Pylontech | https://mcsol.com.ar/ | Revisar stock.
Casa de electricidad del barrio | Comercio | Tu zona | Térmicas, diferenciales, DPS CA, cañería, cable CA | — | Pedí precio de gremio/instalador.